## history (4)
From | To | Sector | Name | Time (min) | Volume (m3) | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | AVG PH | AVG CE | Real flow (m3/h) | Prev, flow (m3/h) | Area (m2) | Eto | Kc | Unit | desvFlow | fert1_lit | fert2_lit | fert3_lit | fert4_lit | fert5_lit | fert6_lit | fert7_lit | fert8_lit
2023-06-05 | 2023-06-06 | 4 | Sector 4 VP 57 - 58 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.12 | 0.01 |  | 1 | 269 | -1.08
2023-06-05 | 2023-06-06 | 5 | Sector 5 VP 55 - 56 | 4 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 2.3 | 0.01 |  | 1 | 269 | -1.14
2023-06-05 | 2023-06-06 | 7 | Sector 7 VP 51 - 52** - 53 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.61 | 0.01 |  | 1 | 269 | -3.08
2023-06-05 | 2023-06-06 | 8 | Sector 8 VP 47 - 48 - 49** - 50** | 4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | 0.01 |  | 1 | 269 | -22.18
2023-06-05 | 2023-06-06 | 10 | Sector 10 P, Rombo lateral VP *5* | 23 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 4.25 | 0.02 |  | 1 | 269 | -15.47
2023-06-05 | 2023-06-06 | 11 | Sector 11 P,Rombo lateral Osona *4* | 21 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 4.25 | 0.02 |  | 1 | 269 | -7.79
2023-06-05 | 2023-06-06 | 12 | Sector 12 P, Rombo lateral piscina sur *3* | 28 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 2.78 | 0.02 |  | 1 | 269 | 4.51
2023-06-05 | 2023-06-06 | 13 | Sector 13 P, Rombo Camino Mas Solei *4* | 40 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 2.16 | 0.02 |  | 1 | 269 | -3.43
2023-06-05 | 2023-06-06 | 14 | Sector 14 P, Rombo piscina Norte *3* | 59 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.5 | 0.02 |  | 1 | 269 | -6.04
2023-06-05 | 2023-06-06 | 15 | Sector 15 P,Rombo esquina Camino Mas Solei *4* | 30 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.91 | 0.02 |  | 1 | 269 | -5.5
2023-06-05 | 2023-06-06 | 16 | Sector 16 P, Rombo LC esquina calle Osona *2* | 49 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.02 |  | 1 | 269 | -5.37
2023-06-05 | 2023-06-06 | 17 | Sector 17 LC 43 | 7 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 2.35 | 0.01 |  | 1 | 269 | -4.7
2023-06-05 | 2023-06-06 | 18 | Sector 18 LC 42 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.15 | 0.01 |  | 1 | 269 | 2.02
2023-06-05 | 2023-06-06 | 19 | Sector 19 LC 41 | 9 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 1.97 | 0.01 |  | 1 | 269 | 2.35
2023-06-05 | 2023-06-06 | 20 | Sector 20 LC 40 | 5 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.7 | 0.01 |  | 1 | 269 | -6.32
2023-06-05 | 2023-06-06 | 21 | Sector 21 LC 39 | 7 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 2.08 | 0.01 |  | 1 | 269 | -2.44
2023-06-05 | 2023-06-06 | 22 | Sector 22 LC 38 | 6 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 2.35 | 0.01 |  | 1 | 269 | 1.13
2023-06-05 | 2023-06-06 | 23 | Sector 23 LC 37 | 10 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.6 | 0.01 |  | 1 | 269 | 1.29
2023-06-05 | 2023-06-06 | 25 | Sector 25 LC 35 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.95 | 0.01 |  | 1 | 269 | -1.1
2023-06-05 | 2023-06-06 | 27 | Sector 27 LC 33 | 8 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.57 | 0.01 |  | 1 | 269 | 5.83
2023-06-05 | 2023-06-06 | 28 | Sector 28 LC 32 | 8 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 1.58 | 0.01 |  | 1 | 269 | 3.96
2023-06-05 | 2023-06-06 | 29 | Sector 29 LC 31 | 9 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1.65 | 0.01 |  | 1 | 269 | -7.48
2023-06-05 | 2023-06-06 | 89 | Sector 89 de margen de tiempo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 269 | -
2023-06-05 | 2023-06-06 | 92 | Sector 92 Prueba Capellas V,Madre abierta | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  | 1 | 269 | -
2023-06-05 | 2023-06-06 | 93 | Sector 93 Prueba VP y Rombo V, madre cerrada | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 269 | -
2023-06-05 | 2023-06-06 | 94 | Sector 94 Prueba VP y Rombo con V, madre abierta | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  | 1 | 269 | -
2023-06-05 | 2023-06-06 | 96 | Sector 96 Prueba Capellas V,Madre cerrada | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 269 | -