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Lunes 5 de Junio de   2023

[bookmark: _Hlk131785092][bookmark: _Hlk133988104]Programador 1 : 
 
*** ALARMA EN DOS SECTORES ***   No se han abierto los aspersores del sector 33 Piscina Vall Gran Programa 23 Subprograma 8   y sector 43 de la Font  Programa 25 subprograma 3 que son los dos sectores que fallan.
Sin información de los sectores 47 y 48 porque no ha dado tiempo a regar.   Se supone que funciona.
El resto bien.    Consulta los ficheros Excel.

Programador 2 :

Vall Petita Osona  y Les Capelles riegan normal.   Muy bien.

Saludos.

